## HC, SP, VT PCR
Phụ lục
BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC
(Kèm theo Công văn số: /TTKSBT-DVTYT ngày tháng 9 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định)
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | [6 empty] | Thông tin chung |  | Kết quả thực hiện
STT | Tên trang thiết bị y tế | Phân nhóm | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Nguồn vốn đầu tư | Số lượng định mức | Tên trang thiết bị y tế | Chủng loại (model) / Mã sản phẩm | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị trúng thầu | Mã số thuế của đơn vị trúng thầu
Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: | [7 empty] | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:
Số 3555/QĐ-UBND ngày 26/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định | [7 empty] | Số 236/QĐ-TTKSBT ngày 7/9/2021 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định
Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp rRT-PCR cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (mua lần 1 năm 2021). | [7 empty] | Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp rRT-PCR cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (mua lần 1 năm 2021).
1 | Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 dùng cho máy PCR Rotor Gene- Q | 4 | 9000 | Test | 300000 | 2700000000 | Nguồn ngân sách nhà nước | 9000 | Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 dùng cho máy PCR Rotor Gene- Q | 1copyTM COVID-19 qPCR Triplex Kit | 17644NK/BYT-TB-CT | 2021 | Hàn Quốc | 1Drop Inc., Hàn Quốc |  | Test | 300000 | Bước xét nghiệm: Một bước Giới hạn phát hiện: 5 Copies/ Phản ứng Gen mục tiêu: Gen E, N Thời gian xét nghiệm: 50 phút Mẫu: RNA tổng (Hầu và họng) Sử dụng chứng nội IPC- GAPDH để kiểm soát toàn bộ quy trình Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: 100% Hộp: 100 test Chứng nhận: CE | Công ty TNHH thương mại dịch vụ MEDIVISON | 315169867
2 | Kit chạy định lượng một bước RT-PCR | 6 | 500 | Test | 142000 | 71000000 |  | 500 | Kit chạy định lượng một bước RT-PCR | 11732020 | 103794885500 | 2021 | Mỹ | Invitrogen/Thermo Fisher Scientific – Mỹ |  | Test | 142000 | Phát hiện chính xác một lượng từ 10 bản sao RNA cho tới 1µg RNA total. Lượng 50µl mỗi phản ứng đủ cho 100-500 chu kì khuếch đại PCR Thành phần: • 500 µl SuperScript® III/Platinum® Taq Mix • 12.5 ml 2X Reaction Mix • 2 x 1 ml Magnesium Sulfate (50 mM) • 500 µl ROX Reference Dye (25 µM) Hộp: 500 test | Công ty cổ phần dược – trang thiết bị y tế Bình Định | 4100259564
3 | Kít Phát hiện gen E của SARS- CoV-2 | 6 | 1 | Hộp | 23364000 | 23364000 |  | 1 | Kít Phát hiện gen E của SARS- CoV-2 | E Assay-First Line Screening, 1000 Run (Gen-E – Who) | 103944018620 | 2021 | Mỹ | IDT/Mỹ |  | Hộp | 23364000 | Sản xuất trong môi trường không chứa mẫu nhiễm. Chứng nhận theo ISO 13485:2016. Sản phẩm được pha sẵn trong IDTE (1X TE buffer) pH 7.5. Hộp 1.000 rxn
4 | Kít Phát hiện gen RdRp của SARS- CoV-2 | 6 | 1 | Hộp | 23364000 | 23364000 |  | 1 | Kít Phát hiện gen RdRp của SARS- CoV-2 | RdRP Asay- Discriminatory, 1000 Rxn (Gen Rd/RP- Who) | 103944018620 | 2021 | Mỹ | IDT/Mỹ |  | Hộp | 23364000 | Sản xuất trong môi trường không chứa mẫu nhiễm; Chứng nhận theo ISO 13485:2016; Sản phẩm được pha sẵn trong IDTE (1X TE buffer) pH 7.5 Hộp 1.000 rxn
5 | Nước cất không chứa Dnase/Rnase | Không áp dụng | 1 | Chai | 800000 | 800000 |  | 1 | Nước cất không chứa Dnase/Rnase | Nucleanse-Free Water |  |  | Mỹ | Omega Bio-Tek/Mỹ |  | Chai | 800000 | Chai 1.000ml
6 | Bộ sinh phẩm chiết tách DNA/RNA bằng cột lọc (chiết tách tự động) | Không áp dụng | 18 | Hộp | 60960000 | 1097280000 |  | 18 | Bộ sinh phẩm chiết tách DNA/RNA bằng cột lọc (chiết tách tự động) | 57731 | RUO-Qiagen 1_27Sept2019 |  | Đúc | Qiagen GmbH/Đức |  | Hộp | 60960000 | Tách chiết tự động RNA và DNA của virus từ máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương dịch cơ thể, dịch phết, dịch rửa… Thành phần: Đĩa 96 giếng: 5 Buffer ACL: 1x220ml Buffer ACB: 3x60ml Tuýp chứa Proteinase K: 3x6ml RNA vận chuyển (polyA): 2x310μg Buffer ATL: 2x50ml Buffer AW1: 1x190ml Buffer AW2: 1x127ml Buffer AVE: 3x125ml Dung dịch TopElute: 1x60ml Hộp 480 test
7 | Bộ vật tư cho máy tách chiết tự động | Không áp dụng | 18 | Hộp | 9350000 | 168300000 |  | 18 | Bộ vật tư cho máy tách chiết tự động | 950067 | RUO-Qiagen 1_27Sept2019 |  | Đúc | Qiagen GmbH/Đức |  | Hộp | 9350000 | Chất liệu: Nhựa y tế Thành phần: Khóa S: 5 cái Đầu lọc OnCor C: 9x96 tape pad: 1 Ống vi rửa giải RS (EMTR): 5 cái 8-well strip caps for EMTR: 120 cái Hộp 480 Test
8 | Ống phân gen PCR | Không áp dụng | 1 | Hộp | 5071000 | 5071000 |  | 1 | Ống phân gen PCR | 981005 | RUO-Qiagen 1_27Sept2019 |  | Mexico | Corning Mexicana S.A. de C.V/Mexico |  | Hộp | 5071000 | - Hộp: 1000 ống 0,2ml thành mỏng cho 1000 test - Thể tích mẫu: 20–50 µl
9 | Chuỗi ống PCR kèm nắp | Không áp dụng | 10 | Hộp | 8041000 | 80410000 |  | 10 | Chuỗi ống PCR kèm nắp | 981003 | RUO-Qiagen 1_27Sept2019 |  | Đức | Qiagen GmbH/Đức |  | Hộp | 8041000 | - Thành phần: 250 chuỗi, mỗi chuỗi gồm 4 ống 0,1ml kèm nắp cho 1.000 test - Thể tích mẫu từ 10–50 µl - Hộp 1000 ống
10 | Bộ sinh phẩm chiết tách DNA/RNA bằng cột lọc (chiết tách thủ công) | Không áp dụng | 4 | Hộp | 34000000 | 136000000 |  | 4 | Bộ sinh phẩm chiết tách DNA/RNA bằng cột lọc (chiết tách thủ công) | QIAamp Viral RNA Mini Kit (250) | RUO-Qiagen 1_27Sept2019 |  | Mỹ | Qiagen GmbH/QIAGEN Sciences LLC/Đức/Mỹ |  | Hộp | 34000000 | - Bộ kit tách chiết RNA của virus từ huyết thanh, huyết tương, dịch cơ thể không có tế bào và dịch nuôi cấy - Đóng gói: 250 test/kit - Thành phần bộ kit: + Cột Mini spin: 250 + Ống thu mẫu 2mL: 750 + Đệm AVL: 155 mL + Đệm AW1: 98 mL + Đệm AW2: 66 mL + Đệm AVE: 20 mL + RNA mang (poly A): 1550 µg Hộp 250 test
11 | Ethanol 99,9% | Không áp dụng | 10 | Chai/Lọ | 65700 | 657000 |  | 10 | Ethanol 99,9% | Ethanol |  |  | Việt Nam | Việt Nam |  | Chai/Lọ | 65700 | Cồn tuyệt đối, tinh khiết dùng cho sinh học phân tử Chai/lọ: 1 lít
12 | IsoPropanol | Không áp dụng | 3 | Chai/Lọ | 88000 | 264000 |  | 3 | IsoPropanol | IsoPropanol |  |  | Trung Quốc | Trung Quốc |  | Chai/Lọ | 88000 | Dùng trong sinh học phân tử Đáp ứng tiêu chuẩn ACS, Reag, PhEur, ISO 9001 Chai/lọ: 500ml
13 | Đầu col lọc tiệt trùng | 6 | 10 | Thùng | 1210000 | 12100000 |  | 10 | Đầu col lọc tiệt trùng | Đầu col lọc tiệt trùng |  |  | Trung Quốc | Trung Quốc |  | Thùng | 1210000 | Chất liệu: Nhựa y tế Thể tích: 10 µl Thùng 960 cái
14 | Đầu col lọc tiệt trùng | 6 | 10 | Thùng | 1210000 | 12100000 |  | 10 | Đầu col lọc tiệt trùng | Đầu col lọc tiệt trùng |  |  | Trung Quốc | Trung Quốc |  | Thùng | 1210000 | Chất liệu: Nhựa y tế Thể tích: 20 µl Thùng 960 cái
15 | Đầu col lọc tiệt trùng | 6 | 20 | Thùng | 6800000 | 136000000 |  | 20 | Đầu col lọc tiệt trùng | 990610 |  |  | Đức | Qiagen GmbH/Đức |  | Thùng | 6800000 | Chất liệu: Nhựa y tế Thể tích: 200 µl Thùng 960 cái
16 | Đầu col lọc tiệt trùng | 6 | 10 | Thùng | 1364000 | 13640000 |  | 10 | Đầu col lọc tiệt trùng | Đầu col lọc tiệt trùng |  |  | Trung Quốc | Trung Quốc |  | Thùng | 1364000 | Chất liệu: Nhựa y tế Thể tích: 1.000 µl Thùng 960 cái
17 | Ống trữ lạnh | 6 | 8 | Hộp | 550000 | 4400000 |  | 8 | Ống trữ lạnh | Ống trữ lạnh |  |  | Trung Quốc | Trung Quốc |  | Hộp | 550000 | Thể tích: 2 ml có nắp Tiệt trùng Hộp 500 cái
18 | Hộp lưu mẫu bệnh phẩm | 6 | 10 | Hộp | 180000 | 1800000 |  | 10 | Hộp lưu mẫu bệnh phẩm | Hộp lưu mẫu bệnh phẩm |  |  | Trung Quốc | Trung Quốc |  | Hộp | 180000 | Khay 81 chỗ
19 | Ống Eppendorf | 6 | 10 | Gói | 200000 | 2000000 |  | 10 | Ống Eppendorf | Ống Eppendorf |  |  | Trung Quốc | Trung Quốc |  | Gói | 200000 | Chất liệu: 100% polypropylene. Dung tích: 1.5ml Không có: DNase, RNase, Pyrogen. Gói 500 cái
Danh mục gồm: 19khoản | [5 empty] | 4488550000