ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                                                            

Số: 1366/QĐ-CTUBND                          Quy Nhơn, ngày 12 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết

Công trình: Quy hoạch chi tiết xây dựng các hạng mục công trình

thuộc Dự án cấp nước 9 thị trấn, tỉnh Bình Định



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 55/TT-SXD ngày 23/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết công trình xây dựng với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Quy hoạch chi tiết xây dựng các hạng mục công trình thuộc Dự án cấp nước 9 thị trấn, tỉnh Bình Định.

2. Tính chất quy hoạch xây dựng: Quy hoạch xây dựng các hạng mục công trình: Giếng bơm, nhà máy xử lý, trạm bơm tăng áp để phục vụ cấp nước cho 9 thị trấn trong tỉnh bao gồm các thị trấn: Tuy Phước, Bình Định, Đập Đá, Gò Găng, Ngô Mây, Bình Dương, Tăng Bạt Hổ, Bồng Sơn và Tam Quan. Có tổng quy mô sử dụng đất là: 96.481,84m2.

3. Nội dung chủ yếu của thiết kế quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500:

3.1. Các hạng mục công trình cấp nước cho thị trấn Tuy Phước: Bao gồm 02 giếng bơm DT1 (3.313,8 m2) và DT2 (1.042,5 m2) ven sông Hà Thanh, thuộc thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì bơm về Nhà máy xử lý nước (4.982,7 m2) phía Nam đường tỉnh ĐT640 thuộc thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước. Tổng quy mô sử dụng đất là: 9.339m2.

3.2. Các hạng mục công trình cấp nước cho thị trấn Bình Định: Bao gồm 03 giếng bơm BĐ1 (6.000 m2), BĐ2 (2.067 m2), BĐ3 (850 m2) bên sông Tân An thuộc tổ 2, thôn Kim Châu, thị trấn Bình Định và Nhà máy xử lý bố trí trong giếng bơm BĐ1. Tổng quy mô sử dụng đất là: 8917m2.

3.3. Các hạng mục công trình cấp nước thị trấn Đập Đá: Bao gồm cụm 04 giếng bơm ĐĐ1, ĐĐ2, ĐĐ3, ĐĐ4 và nhà máy xử lý nước thuộc tổ 1, thôn Bằng Châu, thị trấn Đập Đá. Có tổng quy mô sử dụng đất là: 15.855m2.

3.4. Các hạng mục công trình cấp nước cho thị trấn Gò Găng: Bao gồm 04 giếng bơm: NT1 (2.113,7m2) thuộc thôn Châu Thành, NT2 (2.017,8m2) thuộc thôn Châu Thành, NT3 (1.943,2m2) thuộc thôn Phú Thành, NT4 (1.681,5m2) thuộc thôn Lý Tây và nhà máy xử lý (4.554,5m2) thuộc thôn Châu Thành; toàn bộ bố trí bên bờ sông Nhị thuộc địa phận xã Nhơn Thành; tổng quy mô sử dụng đất: 12.310,7m2.

3.5. Các hạng mục công trình cấp nước thị trấn Ngô Mây: Xây dựng trạm để bơm tăng áp nước từ nhà máy xử lý tại thôn Châu Thành, xã Nhơn Thành và bể chứa nước để phục vụ cấp nước cho thị trấn Ngô Mây. Vị trí quy hoạch xây dựng thuộc khu phố An Phong, thị trấn Ngô Mây, quy mô sử dụng đất: 5.802,59 m2.

3.6. Các hạng mục công trình cấp nước thị trấn Bình Dương: Xây dựng 03 giếng bơm MA1, MA2, MA3 và nhà máy xử lý thuộc thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An. Quy mô sử dụng đất 10.750m2. Xây dựng trạm bơm tại thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương để bơm tăng áp nước từ nhà máy xử lý tại thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An và bể chứa nước phục vụ cấp nước cho thị trấn Bình Dương, quy mô sử dụng đất: 1.975m2. Tổng quy mô sử dụng đất 02 địa điểm xây dựng là: 12.725 m2.

3.7. Các hạng mục công trình cấp nước thị trấn Tăng Bạt Hổ: Xây dựng 03 giếng bơm AĐ1, AĐ2, AĐ3, thuộc thôn Đức Long, xã Ân Đức, quy mô sử dụng đất 22.581m2. Nhà máy xử lý nước thuộc thôn Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ, có quy mô sử dụng đất là: 4.791,2m2. Tổng quy mô sử dụng đất hai địa điểm xây dựng là: 27.372,2m2.

3.8. Các hạng mục công trình cấp nước thị trấn Bồng Sơn: Xây dựng cụm 07 giếng bơm BS1, BS2, BS3, BS3, BS4, BS5, BS6, BS7 thuộc khối phố Phụ Đức, thị trấn Bồng Sơn (dọc bờ sông Lại Giang), quy mô sử dụng đất 27.862,53m2.  Nhà máy xử lý nước thuộc thôn Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn, có quy mô sử dụng đất là: 14.152,39m2. Tổng quy mô sử dụng đất 02 hạng mục là 42.014,92m2.

3.9. Các hạng mục công trình cấp nước thị trấn Tam Quan: Xây dựng trạm bơm tại khối 3, thị trấn Tam Quan để bơm tăng áp từ nhà máy xử lý tại thôn Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn phục vụ cấp nước thị trấn Tam Quan. Quy mô sử dụng đất 3.191,01m2.

4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông: Các công trình hiện nay đã có các tuyến đường giao thông tiếp cận, còn lại chỉ xây dựng giao thông nội bộ bên trong công trình.

- Thoát nước mưa: Lượng nước mưa trong công trình bố trí thoát ra các sông và tuyến thoát nước công cộng.

- Cấp điện: Các công trình hiện đang triển khai dự án cấp điện để phục vụ bơm và xử lý nước thô.

5. Khu vực bảo vệ vệ sinh nguồn nước:

5.1. Khu vực bảo vệ vệ sinh đối với giếng bơm:

- Đới I: Trong phạm vi bán kính 30m tính từ tâm giếng, xây dựng sân BTXM chống thấm.

- Đới II: Trong phạm vi bán kính cách đới I 50m, để trống không được xây dựng công trình.

-  Đới III: Trong phạm vi bán kính cách đới II 300m, không xây dựng các công trình, chôn cất mồ mả và bố trí các hoạt động sản xuất có ô nhiễm.

5.2. Khu vực bảo vệ vệ sinh đối với nhà máy xử lý và trạm cấp nước: Trong phạm vi 30m kể từ chân tường các công trình được để trống hoặc xây dựng nền BTXM.

5.3. Khu vực bảo vệ đường ống cấp nước: Khu vực bảo vệ là 0,5 – 3m tùy theo đường kính ống.

6. Nguồn vốn: Bao gồm vốn vay Ngân hàng thế giới 85%, còn lại là vốn đối ứng Ngân sách tỉnh và huyện có thị trấn được cấp nước.

7. Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt TKQH: UBND tỉnh Bình Định

- Thẩm định & trình duyệt TKQH: Sở Xây dựng Bình Định

- Chủ đầu tư: Ban QLDA CN 9 thị trấn, tỉnh Bình Định

- Tư vấn TKQH: Trung tâm QHXD Bình Định.

(Đính kèm Phụ lục nội dung chi tiết quy hoạch xây dựng các hạng mục công trình)

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật và giao đất theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Mọi thay đổi về giới hạn địa điểm, quy mô và nội dung quy hoạch phải thông qua Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt mới được thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiện

PHỤ LỤC

Nội dung chi tiết quy hoạch xây dựng các hạng mục công trình

(Đính kèm theo Quyết định số 1366/QĐ-CTUBND ngày 12/6/2006

của Chủ tịch UBND tỉnh)

Nội dung chi tiết các hạng mục công trình bao gồm:

1. Thị trấn Tuy Phước:

1.1. Giếng bơm DT1: Khu đất trên bờ sông Hà Thanh, thuộc thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Đất màu và đường nội bộ.

- Nam giáp:	 	Sông Hà Thanh.

- Đông giáp:		Sông Hà Thanh.

- Tây giáp: 		Đất màu và kênh mương thủy lợi.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 114,8m2 | 3,45% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 769,3m2 | 23,32% |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 2.429,7m2 | 73,32% |
|  | Tổng cộng | 3.313,8 m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước ngầm đưa về nhà máy xử lý.

1.2. Giếng bơm DT1: Khu đất trên bờ sông Hà Thanh, thuộc thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì có giới cận:

- Bắc giáp: 		Đất màu.

- Nam giáp:	 	Đê sông Hà Thanh.

- Đông giáp:		Đê sông và ruộng lúa.

- Tây giáp: 		Đường giao thông.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 27m2 | 2,59% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 259,9m2 | 24,93% |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 755,6m2 | 72,48% |
|  | Tổng cộng | 1.042,5 m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước thô đưa về nhà máy xử lý.

1.3. Nhà máy xử lý nước: Khu đất phía Nam ĐT640, thuộc thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Tỉnh lộ ĐT 640.

- Nam giáp:	 	Ruộng lúa.

- Đông giáp:		Sông Cầu Ván.

- Tây giáp: 		Mương Thủy Lợi.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 765,9m2 | 15,37% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 974,5m2 | 19,56% |
| 03 | Đất trồng cây xanh | 3.242,3m2 | 65,07% |
|  | Tổng cộng | 4.982,7 m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để xử lý nước thô từ giếng DT1 và DT2 cung cấp nước sạch cho thị trấn Tuy Phước.

2. Thị trấn Bình Định:

2.1. Giếng bơm BĐ1 và nhà máy xử lý nước: Thuộc tổ 2, thôn Kim Châu, thị trấn Bình Định, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Khu gò mả và ruộng lúa.

- Nam giáp:	 	Ruộng lúa.

- Đông giáp:		Đường BTXM hiện trạng.

- Tây giáp: 		Khu gò mả và ruộng lúa.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 755,5m2 | 12,59% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 1.100m2 | 18,33% |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 4.144,5m2 | 69,08% |
|  | Tổng cộng | 6.000 m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước thô (giếng BĐ1) đưa vào nhà máy xử lý và xây dựng nhà máy xử lý cho giếng BĐ2 và BĐ3 để cung cấp nước sạch cho thị trấn Bình Định.

2.2. Giếng bơm BĐ2: Thuộc tổ 2, thôn Kim Châu, thị trấn Bình Định, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Ruộng lúa.

- Nam giáp:	 	Ruộng lúa.

- Đông giáp:		Khu gò hoang và ruộng lúa.

- Tây giáp: 		Đường BTXM hiện trạng.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 81m2 | 3, 90% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 445m2 | 21,44% |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 1.550m2 | 74,66% |
|  | Tổng cộng | 2.076 m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước thô đưa về nhà máy xử lý trong khu giếng bơm BĐ1.

2.3. Giếng bơm BĐ3: Thuộc tổ 2, thôn Kim Châu, thị trấn Bình Định, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Khu dân cư.

- Nam giáp:	 	Sông Trường Thi.

- Đông giáp:		Đất màu.

- Tây giáp: 		Đất màu và đường BTXM.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 25m2 | 2,94% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 675m2 | 79,42% |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 150m2 | 17,64% |
|  | Tổng cộng | 850 m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước thô đưa về nhà máy xử lý trong khu giếng bơm BĐ1.

3. Thị trấn Đập Đá:

Giếng bơm ĐĐ1, ĐĐ2, ĐĐ3, ĐĐ4 và nhà máy xử lý nước: Thuộc tổ 1, thôn Bằng Châu, thị trấn Đập Đá, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Sông Đập Đá.

- Nam giáp:	 	Sông Đập Đá.

- Đông giáp:		Sông Đập Đá.

- Tây giáp: 		Đường đất hiện trạng và khu dân cư.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 1.824m2 | 11,50% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 6.140m2 | 38,73% |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 7.891m2 | 49,77% |
|  | Tổng cộng | 15.855m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước thô bao gồm 4 giếng bơm và nhà máy xử lý nước sạch cung cấp nước cho thị trấn Đập Đá.

4. Thị trấn Gò Găng:

4.1. Giếng bơm NT1: Thuộc thôn Châu Thành, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Đường BTXM.

- Nam giáp:	 	Sông Nhị.

- Đông giáp:		Ruộng lúa.

- Tây giáp: 		Đất màu.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 48 m2 | 2,27% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 718m2 | 33,97% |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 1.347,7m2 | 63,76% |
|  | Tổng cộng | 2.113,7 m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước thô đưa về nhà máy xử lý.

4.2. Giếng bơm NT2: Thuộc thôn Châu Thành, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Đường BTXM.

- Nam giáp:	 	Đất màu.

- Đông giáp:		Đất màu.

- Tây giáp: 		Đất màu.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 48m2 | 2, 38% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 650,9 m2 | 32,26 % |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 1.318,9m2 | 65,36% |
|  | Tổng cộng | 2.017,8 m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước thô đưa về nhà máy xử lý.

4.3. Giếng bơm NT3: Thuộc thôn Phú Thành, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Ruộng lúa và khu dân cư.

- Nam giáp:	 	Sông Nhị.

- Đông giáp:		Đất màu.

- Tây giáp: 		Đất màu.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 48m2 | 2,47% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 674m2 | 34,69 % |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 1.221,2m2 | 62,84% |
|  | Tổng cộng | 1.943,2 m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước thô đưa về nhà máy xử lý.

4.4. Giếng bơm NT4: Thuộc thôn Lý Tây, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Đường BTXM.

- Nam giáp:	 	Khu dân cư.

- Đông giáp:		Đường đất.

- Tây giáp: 		Sông Nhị.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 48m2 | 2,85% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 364,9m2 | 21,71% |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 1.268,6m2 | 75,44% |
|  | Tổng cộng | 1.681,1 m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước thô đưa về nhà máy xử lý.

4.5. Nhà máy xử lý: Thuộc thôn Châu Thành, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Đường BTXM.

- Nam giáp:	 	Sông Nhị.

- Đông giáp:		Khu dân cư hiện trạng.

- Tây giáp: 		Đất màu và sông Nhị.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 1.115,9m2 | 24,5% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 924,6m2 | 20,30% |
| 03 | Đất trồng cây xanh | 2.514m2 | 55,20% |
|  | Tổng cộng | 4.554,5m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để xử lý nước thô của các giếng NT1, NT2, NT3, NT4 để cung cấp nước sạch cho khu vực thị trấn Gò Găng và thị trấn Ngô Mây.

5. Thị trấn Ngô Mây:

Xây dựng trạm bơm tăng áp và bể chứa nước, thuộc khối phố An Phong, thị trấn Ngô Mây, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Khu dân cư.

- Nam giáp:	 	Khu gò mả và đất màu.

- Đông giáp:		Đường BTXM đi ĐT635.

- Tây giáp: 		Đất màu và HTX Tiền Phong.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 1.295,00m2 | 25,76% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 1.798,60m2 | 31,00% |
| 03 | Đất trồng cây xanh | 2.508,99m2 | 43,24% |
|  | Tổng cộng | 5.802,59m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình bao gồm trạm tăng áp để bơm nước từ nhà máy xử lý tại Nhơn Thành để cung cấp nước sạch cho thị trấn Ngô Mây.

6. Thị trấn Bình Dương:

6.1. Giếng bơm MA1, MA2, MA3 và nhà máy xử lý nước: Thuộc thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An, có giới cận:

- Bắc giáp: 		ĐT639.

- Nam giáp:	 	Rừng Phi Lao.

- Đông giáp:		Rừng Phi Lao.

- Tây giáp: 		Rừng Phi Lao.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 1.905m2 | 17,6% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 4.225m2 | 39,4% |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 4.620m2 | 43% |
|  | Tổng cộng | 10.750m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước thô bao gồm 3 giếng bơm và nhà máy xử lý nước sạch cung cấp nước cho thị trấn Bình Dương.

6.2. Trạm bơm tăng áp và bể chứa nước: Thuộc thôn Dương Liễu Tây, Thị trấn Bình Dương, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Đường QH số 8.

- Nam giáp:	 	Đường QH số 3.

- Đông giáp:		Đất QH công trình công cộng dự trữ.

- Tây giáp: 		Đường QH số 4.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 440m2 | 22,28% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 647m2 | 32,76% |
| 03 | Đất trồng cây xanh | 888m2 | 44,96% |
|  | Tổng cộng | 1.975m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm tăng áp nước sạch từ nhà máy xử lý nước tại xã Mỹ An về cung cấp cho thị trấn Bình Dương.

7. Thị trấn Tăng Bạt Hổ:

7.1. Giếng bơm AĐ1, AĐ2, AĐ3: Thuộc thôn Đức Long, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Sông Kim Sơn.

- Nam giáp:	 	Sông Kim Sơn.

- Đông giáp:		Đường BTXM.

- Tây giáp: 		Sông Kim Sơn.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 177m2 | 0,77% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 4.255,6m2 | 18,85% |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 18.148,4m2 | 80,38% |
|  | Tổng cộng | 22.581m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước thô bao gồm 3 giếng bơm đưa về nhà máy xử lý tại thôn Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ.

7.2. Nhà máy xử lý nước: Thuộc thôn Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Đường đất hiện trạng.

- Nam giáp:	 	Đất gò đồi.

- Đông giáp:		Kho lương thực.

- Tây giáp: 		Đường đất hiện trạng.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 1.534,5m2 | 32,03% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 1.330,5m2 | 27,77% |
| 03 | Đất trồng cây xanh | 1.926,2m2 | 40,20% |
|  | Tổng cộng | 4.791,2m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để xử lý nước thô được bơm từ các giếng bơm AĐ1, AĐ2, AĐ3 để cung cấp nước sạch cho thị trấn Tăng Bạt Hổ.

8. Thị trấn Bồng Sơn:

8.1. Giếng bơm BS1, BS2, BS3, BS3, BS4, BS5, BS6, BS7 thuộc khối phố Phụ Đức, thị trấn Bồng Sơn, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Đường Bạch Đằng.

- Nam giáp:	 	Sông Lại Giang.

- Đông giáp:		Đất màu.

- Tây giáp: 		Khu dân cư hiện trạng.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 317m2 | 1,17% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 5.377,1m2 | 19,30% |
| 03 | Đất trồng cây xanh hành lang bảo vệ | 22.168,43m2 | 79,53% |
|  | Tổng cộng | 27.862,53m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm nước thô bao gồm 7 giếng bơm BS1, BS2, BS3, BS3, BS4, BS5, BS6, BS7 đưa về nhà máy xử lý tại thôn Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn.

8.2. Nhà máy xử lý nước: Thuộc thôn Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Đường đất hiện trạng.

- Nam giáp:	 	Đất trồng bạch đàn và gò mả.

- Đông giáp:		Đường đất hiện trạng.

- Tây giáp: 		Đất trồng bạch đàn và gò mả.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 6.500m2 | 46% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 6.452,39m2 | 46% |
| 03 | Đất trồng cây xanh | 1.200m2 | 8% |
|  | Tổng cộng | 14.152,39m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để xử lý nước thô được bơm từ các giếng bơm BS1 đến BS7 để cung cấp nước sạch cho thị trấn Bồng Sơn và thị trấn Tam Quan.

9. Thị trấn Tam Quan: Trạm bơm tăng áp thuộc khối 3, thị trấn Tam Quan, có giới cận:

- Bắc giáp: 		Đường đất và khu dân cư hiện trạng.

- Nam giáp:	 	Khu dân cư hiện trạng.

- Đông giáp:		Đường Trần Phú.

- Tây giáp: 		Đường đất và khu dân cư hiện trạng.

Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 800m2 | 25,70% |
| 02 | Đất sân, đường nội bộ | 1.015,57m2 | 31,83% |
| 03 | Đất trồng cây xanh | 1.375,44m2 | 56,90% |
|  | Tổng cộng | 3.191,01m2 | 100% |

Tính chất quy hoạch: Xây dựng mới các hạng mục công trình để bơm tăng áp từ nhà máy xử lý tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn để cung cấp nước sạch cho thị trấn Tam Quan.