ỦY BAN NHÂN DÂN 	               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH		                 Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

	                                       

Số:283 /QĐ-UBND		             Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4  năm 2009

# QUYẾT ĐỊNH

V/v phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường

nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định



# CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật  Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tại văn bản số 558 /TTr –STNMT ngày 31/3/2009;

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định và quy định các biện pháp xử lý, như sau:

1. Cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gồm 02 cơ sở sản xuất kinh doanh và 01 bãi xử lý rác thải; thời gian, biện pháp xử lý (cụ thể theo phụ lục số 01 kèm theo).

2. Cơ sở ô nhiêm môi trường gồm 16 cơ sở sản xuất kinh doanh và 01 bãi xử lý rác thải; thời gian, biện pháp xử lý (cụ thể theo phụ lục số 02 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này:

- Giám đốc các doanh nghiệp và đơn vị quản lý bãi xử lý rác thải thuộc danh sách sơ sở, bải xử lý rác thải ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường theo đúng thời gian quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, các bãi xử lý rác thải trong việc thực hiện các biện pháp xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

- Khi các cơ sở có trang danh sách đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xác nhận và đề xuất đưa ra khỏi danh sách nếu đạt yêu cầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện: Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, các cơ sở có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ TNMT (B.cáo)

- CT các PCT UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Trung tâm Công báo;

- Lãnh đạo VP, CV;

- Lưu: VT, K4, (8b)

Nguyễn Văn Thiện

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG NĂM 2008

| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Cơ quan quản lý trực tiếp | Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường | Lý do đưa vào danh sách | Đề xuất thời gian thực hiện xử lý | Đề xuất biện pháp xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DNTN Qui Long | KCN Long Mỹ | UBND thành phố Quy Nhơn | Sở Tài nguyên và Môi trường | Hệ thống xử lý nước thải bị quá tải, một phần nước thải cho thấm đất. - Phiếu kết quả phân tích số 78/KQ-PTMT ngày 31/10/2007: pH: 10,45 (VTC: 1,16 lần) SS: 2030 mg/l (VTC: 18,8 lần) - Phiếu kết quả phân tích số 43/KQ-PTMT ngày 05/5/2008: pH: 10,25 (VTC: 1,14 lần) SS: 930 mg/l (VTC: 8,6 lần) - Phiếu kết quả phân tích số 143/KQ-PTMT ngày 10/12/2008: SS: 4100 mg/l (VTC: 34,17 lần) - Phiếu kết quả phân tích số 17/KQ-PTMT ngày 13/02/2009: SS: 1690 mg/l (VTC: 14 lần) | 30/5/2009 | Nâng cấp, cải tạo và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải bột đá. |
|  | Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite | Nhơn Hòa, An Nhơn | UBND huyện An Nhơn | Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường | Hệ thống xử lý nước thải bị quá tải, một phần nước thải sản xuất chảy hồ chứa bột đá không chống thấm. - Phiếu kết quả phân tích số 88/KQ-PTMT ngày 30/9/2008: pH: 9,49 (không đạt) SS: 2930 mg/l (VTC: 24,4 lần) - Phiếu kết quả phân tích số 17/KQ-PTMT ngày 13/02/2009: SS: 21720 mg/l (VTC: 181 lần) | 30/6/2009 | Xây dựng hoàn thiện hệ thống mương dẫn nước thải và các hồ thu gom, xử lý nước thải bột đá (đảm bảo yêu cầu chống thấm) |
|  | Bãi rác huyện Phù Cát | Khu Gò Trại, Thị trấn Ngô Mây, Phù Cát | UBND huyện Phù Cát | Chưa có hồ sơ môi trường | Bãi rác xây dựng không đảm bảo môi trường, gây bốc mùi hôi thối. Kết quả phân tích mẫu nước rỉ rác: - Phiếu kết quả phân tích số 119/KQ-PTMT ngày 15/11/2008: BOD5: 60 mg/l (VTC: 1,2 lần) Coliform: 1,5 x 105 MPN/100 ml (VTC: 30 lần) | 31/12/2009 | Lập phương án đóng cửa bãi rác |

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NĂM 2008

| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Cơ quan quản lý trực tiếp về mặt môi trường | Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường | Lý do đưa vào danh sách | Đề xuất thời gian thực hiện xử lý | Đề xuất biện pháp xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công ty TNHH Thực phẩm XNK Lam Sơn | Đường Tây Sơn, TP. Quy Nhơn | UBND thành phố Quy Nhơn | UBND tỉnh | Hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo công suất xử lý. - Phiếu kết quả phân tích số 53/KQ-PTMT ngày 15/8/2007: COD: 115 mg/l (VTC: 2,13 lần) BOD5: 70 mg/l (VTC: 2,16 lần) N tổng: 60 mg/l (VTC: 1,85 lần) P tổng: 10,5 mg/l (VTC: 2,43 lần) Coliform: 2,4x106 MPN/100ml (VTC: > 10 lần) - Phiếu kết quả phân tích số 38/KQ-PTMT ngày 05/5/2008: COD: 104 mg/l (VTC: 1,93 lần) BOD5: 54 mg/l (VTC: 1,67 lần) N tổng: 32,7 mg/l (VTC: 1,009 lần) P tổng: 6,4 mg/l (VTC: 1,48 lần) Coliform: 9,3x105 MPN/100ml (VTC: > 10 lần) | 31/12/2009 | Hoàn thiện việc chỉnh sửa và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn quy định. |
|  | Công ty TNHH đá Granite Đông Á | Xã Phước Thành, huyện Tuy Phước | UBND huyện Tuy Phước | Sở Tài nguyên và Môi trường | Hệ thống dẫn nước thải không được chống thấm. - Phiếu kết quả phân tích số 84/KQ-PTMT ngày 30/9/2008: SS: 2400 mg/l (VTC: 20 lần) | 30/5/2009 | Có biện pháp chống thấm đối với hệ thống mương dẫn nước thải, bể chứa bột đá. |
|  | Cơ sở tái chế nhựa Tứ Hải | CCN Phước An, huyện Tuy Phước | UBND huyện Tuy Phước | UBND huyện Tuy Phước | Xả nước thải ra ngoài phạm vi nhà máy (ta-luy đường ray xe lửa). Hệ thống xử lý nước thải xây dựng không đảm bảo. - Phiếu kết quả phân tích số 82/KQ-PTMT ngày 10/9/2008: SS: 460 mg/l (VTC: 3,8 lần) COD: 228 mg/l (VTC: 2,4 lần) | 30/5/2009 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
|  | Công ty CP và Xây dựng công trình AE | Mỹ Thắng, Phù Mỹ | Sở Tài nguyên và Môi trường | Chưa có hồ sơ môi trường | Nước thải xử lý không đảm bảo, chỉ có 02 hồ lắng nước thải sơ bộ. - Phiếu kết quả phân tích số 98/KQ-PTMT ngày 20/10/2008: COD: 256 mg/l (VTC: 2,9 lần) BOD5: 114 mg/l (VTC: 2,07 lần) SS: 119 mg/l (VTC: 1,08 lần) | 30/5/2009 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải |
|  | XN chế biến thủy sản Tam Quan | Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn | UBND huyện Hoài Nhơn | Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường | Hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo. - Phiếu kết quả phân tích số 93/KQ-PTMT ngày 09/10/2008: COD: 200 mg/l (VTC: 2,3 lần) BOD5: 60 mg/l (VTC: 1,1 lần) | 30/5/2009 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải |
|  | Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa | P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn | Sở Tài nguyên và Môi trường | Chưa có hồ sơ môi trường | Hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo. - Phiếu kết quả phân tích số 101/KQ-PTMT ngày 23/10/2008: Coliform: 1,5 x 104 MPN/100 ml (VTC: 3 lần) | 30/6/2009 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải |
|  | Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn | Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn | Sở Tài nguyên và Môi trường | Chưa có hồ sơ môi trường | Hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo. - Phiếu kết quả phân tích số 100/KQ-PTMT ngày 23/10/2008: BOD5: 57 mg/l (VTC: 1,9 lần) Coliform: 9,3 x 104 MPN/100 ml (VTC: 18,6 lần) | 30/5/2009 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải |
|  | Bệnh viện Lao và Bệnh phổi | P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn | Sở Tài nguyên và Môi trường | Chưa có hồ sơ môi trường | Hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo. - Phiếu kết quả phân tích số 95/KQ-PTMT ngày 15/10/2008: BOD5: 78 mg/l (VTC: 2,6 lần) - Phiếu kết quả phân tích Số/Ref: 206a ngày 17/7/2008: Độ màu: 58,7 Co-Pt (VTC: 1,19 lần) BOD5: 72,5 mg/l (VTC: 2,42 lần) NH4- : 20,271 mg/l (VTC: 2,03 lần) Tổng N: 36,6 mg/l (VTC: 1,23 lần) | 30/6/2009 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải |
|  | Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước | TT Diêu Trì, huyện Tuy Phước | Sở Tài nguyên và Môi trường | Chưa có hồ sơ môi trường | Nước thải cho thấm đất. - Phiếu kết quả phân tích số 83/KQ-PTMT ngày 30/9/2008: BOD5: 78 mg/l (VTC: 2,6 lần) N: 42 mg/l (VTC: 1,3 lần) Coliform: 2,4 x 108 MPN/100 ml (VTC: 48.103 lần) | 30/6/2009 | Xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải |
|  | Trung tâm Y tế huyện Phù Cát | Thị trấn Ngô Mây, Phù Cát | Sở Tài nguyên và Môi trường | Chưa có hồ sơ môi trường | Nước thải chỉ qua lắng sơ bộ. - Phiếu kết quả phân tích số 87/KQ-PTMT ngày 03/10/2008: N: 73,5 mg/l (VTC: 2,2 lần) | 30/6/2009 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải |
|  | Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân | Ân Thạch, Hoài Ân | Sở Tài nguyên và Môi trường | Chưa có hồ sơ môi trường | Nước thải chỉ qua lắng sơ bộ. - Phiếu kết quả phân tích số 99/KQ-PTMT ngày 23/10/2008: N: 91,6 mg/l (VTC: 3,08 lần) Coliform: 9,3 x 105 MPN/100 ml (VTC: 186 lần) | 30/6/2009 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải |
|  | Bệnh viện Đa khoa KV Bồng Sơn | TT Bồng Sơn, Hoài Nhơn | Sở Tài nguyên và Môi trường | Chưa có hồ sơ môi trường | Hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo. - Phiếu kết quả phân tích số 90/KQ-PTMT ngày 09/10/2008: Tổng N: 57,6 mg/l (VTC: 1,94 lần) - Phiếu kết quả phân tích Số/Ref: 210 ngày 17/7/2008: Độ màu: 51,03 Co-Pt (VTC: 1,03 lần) BOD5: 41,5 mg/l (VTC: 1,38 lần) SS: 145 mg/l (VTC: 1,34 lần) NH4- : 35,286 mg/l (VTC: 3,5 lần) Tổng N: 66,9 mg/l (VTC: 2,25 lần) | 30/5/2009 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải |
|  | Trung tâm Tâm thần Hoài Nhơn | Hoài Hảo, Hoài Nhơn | Sở Tài nguyên và Môi trường | Chưa có hồ sơ môi trường | Nước thải chỉ qua lắng sơ bộ. - Phiếu kết quả phân tích số 91/KQ-PTMT ngày 9/10/2008: BOD5: 54 mg/l (VTC: 1,8 lần) N: 57,5 mg/l (VTC: 1,74 lần) Coliform: 1,5 x 107 MPN/100 ml (VTC: 3.103 lần) | 30/6/2009 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải |
|  | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phú Phong | Thị trấn Phú Phong, Tây Sơn | Sở Tài nguyên và Môi trường | Chưa có hồ sơ môi trường | Hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo. - Phiếu kết quả phân tích số 114/KQ-PTMT ngày 15/11/2008: Coliform: 2,4 x 108 MPN/100 ml (VTC: 4,8.104 lần) | 30/5/2009 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải |
|  | Công ty TNHH sản xuất dăm gỗ Bình Định | P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn | UBND thành phố Quy Nhơn | UBND tỉnh | Chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải. - Phiếu kết quả phân tích số 132/KQ-PTMT ngày 02/12/2008: COD: 103 mg/l (VTC: 1,28 lần) BOD5: 57 mg/l (VTC: 1,14 lần) Coliform: 2,4 x 107 MPN/100 ml (VTC: 4800 lần) | 30/6/2009 | Xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải |
|  | Công ty Cổ phần đông lạnh Quy Nhơn | 04 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn | UBND thành phố Quy Nhơn | UBND tỉnh | Nước thải chỉ qua lắng lọc sơ bộ. - Phiếu kết quả phân tích Số/Ref: 209 ngày 17/7/2008: Độ màu: 147,44 Co-Pt (VTC: 2,95 lần) COD: 316 mg/l (VTC: 3,66 lần) BOD5: 259,1 mg/l (VTC: 4,8 lần) SS: 145 mg/l (VTC: 1,34 lần) Tổng P: 7,79 mg/l (VTC: 1,2 lần) Coliform: 5300 MPN/100 ml (VTC: 1,06 lần) | 30/6/2009 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải |
|  | Bãi chôn lấp rác sinh hoạt Trường Xuân | Xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn | UBND huyện Hoài Nhơn | Chưa có hồ sơ môi trường | Bãi rác xây dựng không đảm bảo môi trường, gây bốc mùi hôi thối. Kết quả phân tích mẫu nước rỉ rác: - Phiếu kết quả phân tích số 110/KQ-PTMT ngày 10/11/2008: COD: 329 mg/l (VTC: 1,1 lần) BOD5: 69 mg/l (VTC: 1,15 lần) SS: 214 mg/l (VTC: 1,78 lần) Coliform: 1,5 x 104 MPN/100 ml (VTC: 3 lần) | 31/12/2009 | Lập phương án đóng cửa bãi rác |