ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 691/QĐ-CTUBND	         Quy Nhơn, ngày 25  tháng  3   năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Công trình: Cụm công nghiệp Gò Sơn, huyện An Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 11/TT–SXD ngày  16/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Cụm công nghiệp Gò Sơn, huyện An Nhơn.

2. Phạm vi và ranh giới quy hoạch xây dựng: Thuộc xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, có giới cận cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp: 		Quốc lộ 19.

- Phía Nam giáp: 		Mương thủy lợi.

- Phía Đông giáp: 		Đất vườn và ruộng lúa.

- Phía Tây giáp: 		Mương thủy lợi.

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

Quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Gò Sơn thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Các ngành nghề chủ yếu của cụm công nghiệp bao gồm sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông – lâm sản và tiểu thủ công nghiệp.

4. Quy mô quy hoạch xây dựng và cơ cấu sử dụng đất:

Tổng diện tích khu đất quy hoạch: 28,32 ha.

Bảng cân bằng sử dụng đất

| TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng cơ sở sản xuất | 202.952,13 | 71,66 |
| 2 | Đất cây xanh - hành lang bảo vệ | 28.656,61 | 10,12 |
| 3 | Đất xây dựng các công trình đầu mối HTKT | 8.196,09 | 2,89 |
| 4 | Đất xây dựng hệ thống giao thông | 43.405,18 | 15,33 |
|  | Tổng cộng | 283.210,01 | 100 |

5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

a) San nền:

Khống chế cao độ nền của cụm công nghiệp trung bình là 12,5 m so với cao độ tự nhiên trung bình của khu vực là 11,5 m.

b) Giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Quốc lộ 19 là tuyến giao thông đối ngoại của cụm công nghiệp. Giao thông nội bộ khu công nghiệp đấu nối vào Quốc lộ 19 tại  điểm đã có (có điều chỉnh tuyến lại cho phù hợp). Trước khi thi công xây dựng, Chủ đầu tư phải xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền ngành giao thông.

- Giao thông nội bộ: Mạng lưới đường nội bộ trong khu công nghiệp được thiết kế theo mạng lưới ô bàn cờ, lộ giới đường từ 14 - 20m.

c) Thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn sản xuất đi riêng biệt. Nước mưa qua hệ thống thu gom xả về các mương rãnh hiện có. Phải xây dựng các mương, cống đảm bảo về mặt thoát nước khi tiến hành san lấp và xây dựng các đường giao thông.

d) Cấp điện:

Sử dụng nguồn điện từ tuyến 22 KV đi qua cụm công nghiệp. Xây dựng các trạm hạ thế 22/0,4 KV cấp điện cho sản xuất và chiếu sáng.

đ) Cấp nước:

Nước cấp cho hoạt động của cụm công nghiệp lấy từ nguồn nước Hồ Núi Một.

e) Thoát nước thải sản xuất:

Nước thải sản xuất được xử lý cục bộ trong từng xí nghiệp phải đạt cấp độ C theo tiêu chuẩn Việt Nam 5945 – 2005 trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp. Nước thải sau khi xử lý tại trạm xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn cho phép (cấp độ B) theo TCVN 5945 – 2005 thải ra hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp.

6. Quản lý chất thải rắn:

Lượng rác thải sản xuất và sinh hoạt hàng ngày trong cụm công nghiệp thu gom tập trung về khu xử lý tập trung của huyện.

7. Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt thiết kế quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

- Thẩm định thiết kế quy hoạch: Sở Xây dựng Bình Định.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn

- Tư vấn thiết kế quy hoạch: Công ty TNHH thiết kế kiến trúc A&B.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, cho thuê đất theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Mọi sự thay đổi nội dung quy hoạch phải thông qua Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt mới được thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:							KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;							PHÓ CHỦ TỊCH

- CT UBND tỉnh;

- TT Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, K14.

Lê Hữu Lộc