ỦY BAN NHÂN DÂN	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2121  /QĐ-CTUBND	                         Quy Nhơn, ngày  03 tháng  10   năm 2008

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500

Công trình: Nhà máy sản xuất bột nhang và cây nhang

của Công ty TNHH Danh Thành Đạt

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 87/TTr – SXD ngày 30/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Nhà máy sản xuất bột nhang và cây nhang của Công ty TNHH Danh Thành Đạt.

2. Địa điểm, ranh giới quy hoạch: Thuộc thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, có giới cận cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp:  	Đất trống.

- Phía Nam giáp: 	Đất vườn.

- Phía Đông giáp: 	Đường đất hiện trạng.

- Phía Tây giáp: 		Đất màu và nghĩa địa.

3. Tính chất quy hoạch xây dựng: Quy hoạch xây dựng nhà máy sản xuất bột nhang và cây nhang phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

4. Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất |  | Diện tích(m2) |  | Tỷ lệ (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Đất xây dựng công trình |  | 3.913 |  | 34,5 |
| 2 |  | Đất trồng cây xanh |  | 2.486 |  | 21,7 |
| 3 |  | Đất sân bãi, đường nội bộ |  | 4.994 |  | 43,8 |
|  |  | Tổng cộng |  | 11.393 |  | 100,00 |

5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường:

5.1. San nền: Cao độ san nền khống chế cao hơn đường hiện trạng phía Đông công trình 0,5m.

5.2. Giao thông: Quy hoạch 01 cổng ra vào được đấu nối vào đường hiện trạng phía Đông công trình.

5.3. Thoát nước mưa: Nước mưa trong mặt bằng nhà máy được thu gom và thoát theo dòng chảy tự nhiên theo đường hiện trạng phía Đông công trình.

5.4. Cấp điện: Đấu nối từ đường dây 0,4KV hiện có ở phía Bắc công trình.

5.5. Cấp nước: Khai thác nước ngầm tại chỗ để cung cấp nước sinh hoạt cho công nhân và sản xuất. Tận dụng nước mưa để dự trữ phục vụ chữa cháy (khi có sự cố xảy ra). Xây dựng các bể chứa cát và nước chữa cháy, hệ thống ống dẫn và họng nước chữa cháy bố trí đến từng khu vực theo quy định.

5.6. Thoát nước thải sản xuất: Công trình không phát sinh nước thải sản xuất.

5.7. Quản lý chất thải rắn: Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất, chủ đầu tư tự xử lý theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

6. Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt thiết kế quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

- Thẩm định thiết kế quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Danh Thành Đạt.

- Tư vấn thiết kế quy hoạch: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng ADK.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, cho thuê đất theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Mọi sự thay đổi có liên quan đến nội dung quy hoạch đã phê duyệt đều phải thông qua Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt mới được thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:								    KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;								   PHÓ CHỦ TỊCH

- CT  UBND tỉnh;

- TT Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, K6.

Lê Hữu Lộc