| #### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Số: 2567 /QĐ-CTUBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quy Nhơn, ngày 26 tháng 11 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán

Công trình: Lưới điện hạ thế

Thuộc dự án Năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/ 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP;

Căn cứ các Quyết định số 3255/QĐ-CTUBND ngày 27/12/2006 và số 995/QĐ-CTUBND ngày 04/05/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình lưới điện hạ thế năng lượng nông thôn II tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án REII tại Tờ trình số 295/TTr-BQLDA ngày 17/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Lưới điện hạ thế 25 xã thuộc 10 huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định thuộc Dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Bình Định.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

3. Đơn vị tư vấn thiết kế: Trung tâm thiết kế điện (Công ty Điện lực 3).

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng lưới điện hạ thế 25 xã thuộc 10 huyện Vân Canh, Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

5.1. Quy mô xây dựng:

- Đường dây hạ áp tổng cộng:	     343,906 Km

Trong đó:  + Xây dựng mới:	    253,045 Km

+ Cải tạo:		      90,861 Km

- Công tơ lắp đặt mới:   7.444 cái.

5.2. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Móng cột bê tông cốt thép MG-1; MT-0; MT-1; MT-2; MTĐ-1.

- Cột bê tông ly tâm: BTLT 8,4m; BTLT 10,5m; BTLT 12m.

- Móng néo bê tông cốt thép đúc sẵn MN9-3; MN12-4; MN15-5; MN18-6.

- Dây néo TK-H-35; TK-H-50; TK-H-70.

- Xà thép hình mạ kẽm nhúng nóng.

- Cách điện: Sứ ống chỉ 0,4 kV (sứ puly).

- Dây dẫn loại AV-50; AV -70; AV-95; AV-120; AC-50; CV-35; CV-50; CV-70; cáp vặn xoắn ABC 4x35; ABC 4x95.

- Tiếp địa sử dụng loại cọc tia hỗn hợp LR-4 đảm bảo trị số nối đất theo quy định (đường dây hạ áp đi kết hợp sử dụng tiếp địa của đường dây trung áp).

6. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn của 25 xã thuộc 10 huyện Vân Canh, Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão, tỉnh Bình Định.

7. Loại và cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình công nghiệp.

- Cấp công trình: Đường dây hạ thế 0,4kV.

8. Phương án giải phóng mặt bằng:  Theo hồ sơ chi tiết kèm theo.

9. Tổng kinh phí dự toán:                100.251.676.439 đồng

(Một trăm tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu, sáu trăm bảy mươi sáu ngàn, bốn trăm ba mươi chín đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:		         81.216.174.536 đồng

- Chi phí khác của công trình:	           3.551.849.967 đồng

- Chi phí quản lý và chi phí khác:         6.567.372.636 đồng

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng:	 4.677.878.075 đồng

- Chi phí dự phòng	:		           4.238.401.225 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay Ngan hàng Thế giới (WB).

- Vốn đối ứng của ngân sách tỉnh.

- Vốn ngân sách huyện, xã và nhân dân vùng hưởng lợi.

11. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư quản lý thông qua Ban quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Từ năm 2006 đến năm 2009.

13. Tổ chức thực hiện: Theo Luật Đấu thầu.

Điều 2. Thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình được phê duyệt là căn cứ để lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư và triển khai thi công xây dựng công trình. Việc thanh quyết toán công trình thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Ngân hàng thế giới (WB). Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Lưu VP, K6 (18b). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Hữu Lộc |
| --- | --- |