ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1552/QĐ-CTUBND	         Quy Nhơn, ngày  21   tháng  7  năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Công trình: Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Hoài Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 60/TTr – SXD ngày 15/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Hoài Nhơn.

2. Phạm vi và ranh giới quy hoạch xây dựng: Thuộc thôn Lại Đức, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn. Khu đất quy hoạch có giới cận cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp: 	Đường mòn ra khu dân cư;

- Phia Nam giáp: 	Núi Đầu Ngựa;

- Phía Đông giáp:  Quốc lộ 1A;

- Phía Tây: 		Giáp suối.

3. Tính chất quy hoạch xây dựng:

Quy hoạch xây dựng mới bãi chôn lấp chất thải rắn đạt tiêu chuẩn môi trường phục vụ khu vực thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan và các xã lân cận giai đoạn năm 2010 đến năm 2025.

4. Quy mô quy hoạch xây dựng và cơ cấu sử dụng đất:

| STT | Loại đất |  | Diện tích (m2) |  | Tỷ lệ (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Đất xây dựng công trình |  | 938,36 |  | 1,40% |
| 2 |  | Đất xây dựng hồ sinh học, bể xử lý |  | 2.580,00 |  | 3,85% |
| 3 |  | Đất xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật |  | 15.388,77 |  | 22,98% |
| 4 |  | Đất xây dựng hố chôn lấp |  | 18.826,46 |  | 28,12% |
| 5 |  | Đất cây xanh cách ly |  | 22.223,13 |  | 43,65% |
|  |  | Tổng cộng |  | 66.956,72 |  | 100% |

5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường:

a) San nền: Nền công trình san theo hướng dốc từ Nam sang Bắc theo hướng dốc địa hình tự nhiên.

b) Giao thông: Công trình có đường nối trực tiếp QL 1A theo đường ra vào hiện trạng, quy hoạch chiều rộng nền đường 6,5m, chiều rộng mặt đường 3,0m.

c) Cấp điện:

- Giai đoạn trước mắt: sử dụng máy phát điện 15KVA phục vụ bãi rác.

- Tương lai: lấy nguồn điện 35 KV cách khu vực này khoảng 3km, lắp đặt trạm biến áp 50KVA 35/0,4kV cho bãi chôn lấp.

d) Cấp nước:

- Nước thô dùng cho việc làm ẩm rác, tưới đường, cứu hỏa và nước rửa xe được lấy từ ao sinh học 3.

- Lượng nước sinh hoạt lấy từ giếng khoan và được xử lý với công suất 3m3/ngày.

e) Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa xung quanh bãi chôn lấp chất thải rắn được xây bằng đá hộc dọc theo sườn núi các phía để thu nước mưa dẫn về ao sinh học trước khi thoát ra hệ thống thoát nước mưa tự nhiên.

g) Thoát nước rác: Nước rác trong các ô chôn lấp được thu gom về các hồ sinh học để xử lý trước khi xả ra mương thoát nước mưa.

6. Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt thiết kế quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

- Thẩm định thiết kế quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Nhơn.

- Tư vấn thiết kế quy hoạch: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng tổng hợp Hoàng Lê.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, giao đất theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Mọi sự thay đổi nội dung quy hoạch phải thông qua Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt mới được thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:							KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;						            PHÓ CHỦ TỊCH

- CT  UBND tỉnh;

- TT Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, K14.

Lê Hữu Lộc