ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 404/QĐ - CTUBND	           Quy Nhơn, ngày 27 tháng 02  năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

#### V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình:   Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Tân Việt và chi nhánh Xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn thuộc phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 10/TTr – SXD ngày     28/01/2010,

ơ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

#### 1. Công trình: Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Tân Việt và chi nhánh Xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn.

2. Phạm vi và ranh giới khu đất quy hoạch: Khu đất thuộc phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn có giới cận cụ thể như sau:

+ Phía Tây Bắc giáp	: Đường Hoàng Văn Thụ.

+ Phía Đông Nam giáp	: Đường đất hiện trạng.

+ Phía Tây Nam giáp	: Khu dân cư hiện trạng.

+ Phía Đông Bắc giáp	: Đường Võ Văn Dũng và Khu dân cư hiện trạng.

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hoá Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn theo hướng hình thành các khu đô thị mới gắn với chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đồng thời làm cơ sở thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học Ngô Mây (Phân hiệu 2), công viên và các công trình công cộng vui chơi giải trí phục vụ cho cộng đồng dân cư trong khu vực. Phần diện tích đất còn lại quy hoạch xây dựng chung cư nhà ở tái định cư cho các hộ ở 08 Trần Bình Trọng và nhà ở cho người thu nhập thấp.

4. Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích xây dựng chung cư | 9.455 | 52,21 |
| 2 | Diện tích xây dựng Tiểu học | 5.070 | 28,00 |
| 3 | Diện tích Cây xanh vườn hoa | 913 | 5,04 |
| 4 | Diện tích Đất giao thông và đất hạ tầng kỹ thuật | 2.672 | 14,75 |
|  | Tổng cộng | 18.110 | 100,00 |

5. Quy định về quản lý quy hoạch - kiến trúc:

a) Khu chung cư:

+ Quy mô dân số: Khoảng 900 người.

+ Mật độ xây dựng:  ≤ 60%.

+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 5 lần.

+ Tầng cao: 7 – 9 tầng.

+ Khoảng lùi: ≥ 6 so với chỉ giới đường đỏ.

b) Trường tiểu học:

+ Quy mô học sinh: Khoảng 500 học sinh.

+ Đất cây xanh và sân bãi: ≥  60%.

+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 1,2 lần.

+ Tầng cao: ≤ 3 tầng.

+ Khoảng lùi: ≥ 3 so với chỉ giới đường đỏ.

6. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

a) San nền:

- Cao độ nền trung bình khu chung cư: 3,0m – 3,5m.

- Cao độ nền trung bình trường tiểu học: 2,7m.

- Cao độ nền trung bình công viên: 4,0m.

b) Giao thông:

- Cổng chính khu chung cư mở ra đường Hoàng Văn Thụ có lộ giới 20,50m (5m – 10,5m – 5m).

- Cổng chính trường tiểu học mở ra đường nội bộ phía Tây có lộ giới 12m (3,5m – 5m – 3,5m).

- Cổng phụ trường tiểu học mở ra đường Võ Văn Dũng có lộ giới 17m (5m – 9m – 3m), vỉa hè phía khu quy hoạch rộng 5m.

- Đường nội bộ nối từ đường Võ Văn Dũng quy hoạch lộ giới 8m (1,5m – 5m – 1,5m). Riêng đoạn nối ra đường Hoàng Văn Thụ có lộ giới 10m (1,5m – 5m – 3,5m).

c) Cấp nước: Đấu nối sử dụng hệ thống cấp nước sạch đô thị. Tiêu chuẩn dùng nước chung cư 100lít/người/ngày đêm; trường học 20lít/người/ngày đêm. Tổng nhu cầu dung nước 121m3/ngày/đêm.

d) Cấp điện: Đấu nối nguồn từ lưới điện 22KV hiện trạng, xây dựng trạm hạ thế cho khu chung cư là 22/0,4KV – 500KVA; xây dựng trạm hạ thế cho trường học 22/0,4KV – 100KVA.

e) Thoát nước mưa: Nước mưa trong khu quy hoạch thu gom đấu nối điểm xả vào tuyến cống hiện có tại đường Hoàng Văn Thụ và Võ Văn Dũng.

f) Vệ sinh môi trường:

- Chỉ tiêu thoát nước bẩn tính toán 80% khối lượng nước cấp. Hệ thống thu gom nước bẩn sinh hoạt đi riêng biệt với hệ thống nước mưa. Nước bẩn sinh hoạt đấu nối vào tuyến ống thu gom dọc đường Hoàng Văn Thụ theo Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn.

- Quản lý chất thải rắn: Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt 0,9 tấn/ngày đêm, vận chuyển về khu xử lý Long Mỹ theo dịch vụ vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn.

7. Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt đồ án quy hoạch: UBND tỉnh Bình Định.

- Thẩm định đồ án quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

- Cơ quan chủ đầu tư : Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Định.

- Tư vấn thiết kế quy hoạch:  Trung tâm Quy hoạch & Kiểm định Xây dựng Bình Định.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để quản lý xây dựng theo quy hoạch đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Mọi sự thay đổi về giới hạn địa điểm, quy mô và nội dung quy hoạch phải thông qua Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt mới được thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:						    CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- TT Công báo;

- PVP Lê Nhuận;

- Lưu: VT, K14 (TK.15b).

Nguyễn Văn Thiện