ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1553/ QĐ - CTUBND	         Quy Nhơn, ngày 21   tháng  7   năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Công trình: Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Phù Mỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 58/TTr–SXD ngày 14/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Phù Mỹ.

2. Địa điểm, phạm vi và ranh giới quy hoạch xây dựng: Thuộc thôn Gia Hội, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, có giới cận cụ thể như sau:

+ Bắc giáp:	 	Vườn điều;

+ Nam giáp:		Vườn điều;

+ Đông giáp:	Đường đất hiện trạng;

+ Tây giáp:	 	Núi.

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

Quy hoạch xây dựng mới bãi chôn lấp chất thải rắn đạt tiêu chuẩn môi trường phục vụ khu vực thị trấn Phù Mỹ, Bình Dương và các xã lân cận (Mỹ Phong, Mỹ Lộc, Mỹ Châu) từ năm 2010 đến năm 2025.

4. Quy mô quy hoạch xây dựng và cơ cấu sử dụng đất:

| STT | Loại đất |  | Diện tích (m2) |  | Tỷ lệ (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Đất xây dựng công trình |  | 653,40 |  | 1,09% |
| 2 |  | Đất xây dựng hồ sinh học, bể xử lý |  | 2.402,94 |  | 4,02% |
| 3 |  | Đất xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật |  | 14.067,95 |  | 23,53% |
| 4 |  | Đất xây dựng hố chôn lấp |  | 20.034,77 |  | 33,50% |
| 5 |  | Đất cây xanh cách ly |  | 22.639,21 |  | 37,86% |
|  |  | Tổng cộng |  | 59.798,27 |  | 100% |

5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường:

a) San nền: Nền công trình san theo hướng dốc từ Nam sang Bắc theo hướng dốc địa hình tự nhiên.

b) Giao thông: Quy hoạch tuyến đường từ đường Đèo Nhông – Mỹ Thọ vào bãi rác lộ giới 6m.

c) Cấp điện: Giai đoạn trước mắt sử dụng máy phát điện 15KVA, lâu dài đấu nối nguồn từ tuyến 35KV cách địa điểm quy hoạch 3km, xây dựng trạm hạ thế 35/0,4KV – 50KVA để cấp điện cho các hoạt động của bãi rác.

d) Cấp nước: Sử dụng nguồn nước ngầm tại chỗ và từ ao sinh học.

e) Thoát nước mưa: Xây dựng các tuyến mương thu nước mưa bên ngoài bãi rác về hồ sinh học trước khi thoát ra hệ thống thoát nước mưa tự nhiên.

g) Thoát nước rác: Nước rác trong các ô chôn lấp được thu gom về các hồ sinh học để xử lý trước khi xả ra mương thoát nước mưa.

6. Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt thiết kế quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

- Thẩm định thiết kế quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ.

- Tư vấn thiết kế quy hoạch: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng tổng hợp Hoàng Lê.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, giao đất theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Mọi sự thay đổi nội dung quy hoạch phải thông qua Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt mới được thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:								    KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;								    PHÓ CHỦ TỊCH

- CT  UBND tỉnh;

- TT Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, K14.

Lê Hữu Lộc