ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         TQ.150

Số:  23  /2003/CT-UB	                      Quy nhơn, ngày   13   tháng   6  năm 2003

# CHỈ THỊ

Về việc áp dụng quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình

để người tàn tật tiếp cận sử dụng



thực hiện Pháp lệnh về người tàn tật số 06/1998/PL-UBTVQH ngày 30/7/1998 của UB Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh về người tàn tật, ngày 17/01/2002, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có các Quyết định số 01/2002/QĐ-BXD, số 02/2002/QĐ-BXD, số 03/2002/QĐ-BXD, số 04/2002/QĐ-BXD ban hành Quy chuẩn và các tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng.

Hiện nay tỉnh ta có trên 17.000 người tàn tật, trong đó có khoảng 6.500 trẻ em dưới 16 tuổi. Để người tàn tật có điều kiện tiếp cận sử dụng các công trình xây dựng, thụ hưởng phúc lợi xã hội, hòa nhập cộng đồng và đóng góp công sức cho xã hội, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện các nội dung sau đây:

1- Kể từ nay trở đi, các loại công trình sau đây phải áp dụng quy chuẩn và các tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng gồm:

- Các công trình y tế (bệnh viện, các trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng, các cơ sở khám, chữa bệnh, trung tâm điều dưỡng);

- Các công trình giáo dục (trường học phổ thông các cấp, trường dạy nghề, trường đại học, trường trung học chuyên nghiệp);

- Các cơ quan hành chính các cấp (trụ sở UB hành chính các cấp, tòa án, viện kiểm sát, trụ sở các cơ quan và tổ chức quản lý nhà nước);

- Các công trình thể thao (sân vận động, sân thể thao, nhà thi đấu thể thao);

- Các công trình văn hóa (công viên, các khu vui chơi - giải trí, vườn thú, nhà hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng, triển lãm, nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, các khu du lịch, các di tích danh lam thắng cảnh);

- Các công trình dịch vụ công cộng (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, ga hàng không, nhà ga xe lửa, bến xe ô tô, bến cảng vận chuyển hành khách, cửa hàng ăn uống, bưu điện, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, ngân hàng);

- Nhà chung cư.

- Đường và hè phố.

2- Đối với các loại công trình nêu trên đã xây dựng trước đây chưa đảm bảo điều kiện cho người tàn tật tiếp cận sử dụng thì chủ đầu tư nghiên cứu bổ sung trong điều kiện có thể hoặc khi cải tạo sửa chữa, nâng cấp phải tuân thủ quy chuẩn và các tiêu chuẩn xây dựng công trình để người tàn tật tiếp cận sử dụng.

3- Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư , Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành có liên quan nghiên cứu hướng dẫn cụ thể việc áp dụng quy chuẩn và các tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4- Các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án khi lập dự án đầu tư, nghiệm thu thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo các yêu cầu để người tàn tật tiếp cận sử dụng theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng tổ chức thực hiện./.

TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành

- UBND các huyện, thành phố

- Các ban quản lý dự án

- Các chủ đầu tư

- Các đơn vị tư vấn thiết kế

- Lãnh đạo VP, CV

- Lưu VP, K5.	                                                                                                       Vũ Hoàng Hà