ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

Số:   216  /QĐ-CTUB                              Quy Nhơn, ngày  24  tháng 01  năm 2005

QUYẾT  ĐỊNH

V/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết

công trình: Trụ sở làm việc Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan

tỉnh Bình Định



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP, Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 05/TT-SXD ngày 18/01/2005,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết công trình: Trụ sở làm việc Đội kiểm sát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Bình Định, với những nội dung sau:

1. Tên công trình QHXD: Trụ sở làm việc Đội kiểm sát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

2. Địa điểm QHXD: Khu vực Cảng Quy Nhơn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn.

Giới cận:	Bắc giáp	: Đất Cảng Quy Nhơn

Nam giáp	: Mặt nước

Đông giáp	: Mặt nước

Tây giáp	: Đất Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải

3. Quy mô QHXD:

Tổng diện tích quy hoạch					:	2.000 m2

Trong đó:

- DT đất xây dựng công trình				:	   947 m2

- DT đất giao thông, sân bãi, hạ tầng, sân vườn ...	:	1.053 m2

Mật độ xây dựng						:	47%

Quy hoạch hệ thống HTKT.

- Giao thông:

+ Giao thông đối nội: Quy hoạch hệ thống giao thông nội bộ phục vụ Trụ sở làm việc và kho.

+ Giao thông đối ngoại: Đường vào địa điểm quy hoạch thuộc phạm vi Cảng Quy Nhơn quản lý được thỏa thuận theo văn bản số 621/HQBĐ-VP ngày 23/7/2004 của Cục Hải quan Bình Định.

- Cấp nước: Sử dụng hệ thống cấp nước sạch đô thị.

- Thoát nước thải, nước mặt và vệ sinh môi trường: Tập trung nước thải về bể xử lý (ngầm) trước khi thoát ra biển.

- Cấp điện: Sử dụng nguồn điện khu vực vào trạm hạ thế của nhà làm việc phục vụ sinh hoạt.

- Thông tin liên lạc: Sử dụng hệ thống thông tin liên lạc hiện có tại khu vực.

- Việc xây dựng cầu tàu kéo dài ra mặt nước 30 m theo đề nghị của Chủ đầu tư là không hợp lý - làm hẹp luồng ra vào của ghe thuyền khi cần trú, tránh bão.

4. Tính chất quy quy hoạch xây dựng:

Khu vực được quy hoạch dùng cho việc đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Bình Định, kết hợp kho chứa hàng và bến tàu.

5. Tổ chức thực hiện:

Cấp phê duyệt quy hoạch			: UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan thẩm định QH			: Sở Xây dựng Bình Định

Chủ đầu tư					: Cục Hải quan Bình Định

Đơn vị lập thiết kế QH			: Công tyTNHH Tư vấn XD Đức Anh

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án, thiết kế kỹ thuật và giao đất xây dựng theo đúng các quy định của Nhà nước.

Mọi việc thay đổi về giới hạn địa điểm, quy mô và nội dung quy hoạch phải thông qua Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt mới được thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Cục Hải quan Bình Định  và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Hồng Anh