ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

Số:   295  /QĐ-CTUB                              Quy Nhơn, ngày  31  tháng 01  năm 2005

QUYẾT  ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật - dự toán

Công trình: Hệ thống cấp nước cho Khu công nghiệp và

Khu tái định cư Phú Tài, thành phố Quy Nhơn



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP, Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000, Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư; Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14/3/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản;

Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình: Hệ thống cấp nước khu công nghiệp và khu tái định cư Phú Tài, thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng Bình Định tại báo cáo kết quả thẩm định số 13/TĐ-SXD ngày 24/01/2005,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình với các nội dung sau:

- Công trình: Hệ thống cấp nước khu công nghiệp và khu tái định cư Phú Tài, thành phố Quy Nhơn

- Hạng mục:	+ Lắp đặt công nghệ các Trạm bơm giếng B2KT; B3KT

+ Điều chỉnh thiết kế - dự toán phần lắp đặt công nghệ trạm bơm B4

- Đơn vị lập thiết kế dự toán: Trung tâm Quy hoạch xây dựng Bình Định

Các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu: Các hạng mục công trình được thiết kế lắp đặt công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu sau:

a) Trạm bơm giếng B2KT: Lắp đặt máy bơm chìm 55 KW, Q=215 m3/h, H=60 m, hiệu GRUNDFOS

b) Trạm bơm giếng B3KT: Lắp đặt máy bơm chìm 37KW, Q-200 m3/ha, hiệu GRUNDFOS

c) Trạm bơm giếng B4: Lắp đặt máy bơm chìm 37KW, hiệu CAPRARI

Công nghệ lắp đặt và các phụ kiện kèm theo như trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã thẩm định.

Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam năm 1997

- Tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN

- Kinh phí dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung: 768.019.777 đ (bảy trăm sáu mươi tám triệu, không trăm mười chín ngàn, bảy trăm bảy mươi bảy đồng).

Trong đó:	- Xây lắp		:	321.043.140 đ

- Thiết bị		:	393.763.200 đ

- KTCB khác	:	  19.190.113 đ

- Dự phòng chi	:	  34.023.324 đ

(Giảm 2.557.226 đồng so với Quyết định số 1656/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách và vốn tự có của doanh nghiệp.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1656/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này bổ sung phần lắp đặt công nghệ trạm bơm giếng B2KT, B3KT và thay thế phần lắp đặt công nghệ trạm bơm giếng B4 tại Quyết định số 1656/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện các yêu cầu của cơ quan thẩm định về hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Hồng Anh