ñy ban nh©n d©n                      céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh b×nh ®Þnh                                       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                                        

Số:  2236  /UBND - KTN                   Bình Định, ngày  21  tháng  6  năm 2012

V/v thiết kế mái che khu giữ xe trên đường phòng cháy chữa cháy của Chợ Lớn mới Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;

- Công an tỉnh;

- UBND thành phố Quy Nhơn;

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng

và Du lịch An Phú Thịnh.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 502/SXD ngày 14/6/2012 về việc thiết kế xây dựng thêm khu bãi giữ xe tại Chợ Lớn mới Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho thiết kế mái che khu giữ xe trên đường phòng cháy chữa cháy của Chợ Lớn mới Quy Nhơn với kích thước chiều rộng 02m, chiều cao 4,25m (chiều rộng còn lại của đường phòng cháy chữa cháy là 04m), kết cấu xây dựng mái che bằng khung thép, mái lợp tôn như Sở Xây dựng đã đề xuất tại Công văn số 502/SXD ngày 14/6/2012. Để đảm bảo việc phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi cần thiết, yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh không được sử dụng toàn bộ chiều rộng của đường phòng cháy chữa cháy Chợ Lớn mới Quy Nhơn để giữ xe mà phải luôn đảm bảo khoảng cách chiều rộng còn lại của con đường là 04m để phục vụ thoát nạn và cứu hỏa như đã nêu trên.

Yêu cầu cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh và các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

KT.CHỦ TỊCH

N¬i nhËn:                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K6 (06b).

Hồ Quốc Dũng